**UCZESTNICY**

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę oraz montaż systemu oświetleniowego opartego na technologii LED
w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie”.**

Nasz znak: ZSnr3.271.3.2017.KG .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Szczytno, dnia 28.02.2017 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 28.02.2017 r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz montaż systemu oświetleniowego opartego na technologii LED w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie.

Treść zapytania brzmi:

„Czy jest możliwość przyjechania w dniu jutrzejszym w godzinach między 13-14 na wizję lokalną? I czy będą wymieniane oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne?”

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje:

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej we wskazanym terminie i czasie.

Należy zamontować 4 sztuki opraw oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
w pomieszczeniach oznaczonych na planach ewakuacyjnych jako: K.01 i K.02 (załącznik nr 9 do SIWZ, plan ewakuacji – zaplecze sali sportowej). Pozostałe, istniejące oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne nie są przewidziane do wymiany w ramach przedmiotowego postępowania.

 Z poważaniem

*Dyrektor Zespołu Szkół nr 3*

 *Mariola Teresa Jaworska*